    Утверждаю 

    Главный инженер
    АО "Клевер"

                                                                         _______________А.А. Черепахин
                                                                         «____»______________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по прочистке канализационных систем АО «Клевер», расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-я Ростсельмаша зд. 2, стр. 3
	№

п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту 

	1.
	Географическое положение

объекта
	Россия, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаш зд.2, стр. 3


	2.
	Заказчик
	АО «Клевер».


	3.
	Содержание технического задания
	Проведение работ по прочистке канализационных систем.
Приложение 1

	4.
	Период выполнения работ
	 С момента заключения договора в течении календарного года.

	5.
	Цель проведения работ
	Целью работ является:

 - промывка (прочистка) хозяйственно-бытовой и ливневой канализационных систем. 
- очистка канализационных колодцев вакуумным и ручным способами с утилизаций ила и шлама.


	6.
	Требования к подрядчику
	1. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

2.Подрядчик должен иметь в наличии специализированную технику и оборудование для проведения чистки систем канализации.
3. Подрядчик должен иметь опыт работы по существу Технического задания не менее 3 лет.
4. Подрядчик обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика.    
5. Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия         « Регламента допуска подрядных организаций АО «КЛЕВЕР» (утв. от 12.09.2022г.)


	7.
	Требования к проведению работ
	1. В течении календарного года по мере возникающей необходимости промывки канализации Заказчик оповещает Подрядчика письменно или посредством телефонной связи, после получения заявки Подрядчик в течении 3-х рабочих дней направляет Заказчику своих специалистов и необходимую технику.
2. Стоимость работ определяется на основании списка прайсовых цен, определенных посредством конкурса.


сиарший  энергетик



      Р.В. Панченко
