Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Завод  Конорд»

 _______________     Березин Е.Г.


                                  «17» марта 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ от 17.03.2026
На выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на внутренней территории   земельного участка с кадастровым номером  61:44:0021905:998, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону,
 ул. 50-летия Ростсельмаша, здание 2-6/22.
                           Общая информация об объекте выполнения работ.
	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Основные данные и требования

	1. Общие требования

	1.1
	Наименование предприятия
	 ООО «Завод КОНОРД».

	1.2
	Заказчик, адрес
	ООО «Завод КОНОРД» 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, здание 2, строение 3, ком. 51.

	1.3
	Объект проведения работ
	Территория предприятия

	1.4
	Право собственности
	В собственности ООО «Завод КОНОРД».

	1.5
	Цель проведения работ
	Основной целью выполнения работ является ремонт асфальтобетонного покрытия на внутренней территории - восстановление ровности, прочности, сцепных качеств и водонепроницаемости.

	1.6
	Особые условия 
	Действующее производство. 

	2. Основные требования.

	2.1
	Состав и содержание работ.
	Работы

Фрезерование поверхности асфальтобетонного покрытия толщиной до 60 мм дорожной фрезой с погрузкой и вывозом асфальтовой крошки за пределы предприятия
м2
346
Резка асфальтобетонного покрытия вручную алмазной резкой (шов-нарезчиком) 
м.п.

45
Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной до 60 мм вручную с погрузкой и вывозом за пределы предприятия

м2

35
Демонтаж люков канализационных с сохранением люка 
шт

3

Монтаж люков канализационных в отметку с его омоноличиванием бетоном

шт

3

Подготовка основания (очистка, уплотнение, обеспыливание, просушка) разделанного покрытия.
м2
381
Проливка, грунтовка дорожной битумной эмульсией отфрезерованной и подготовленной ямы

м2
381
Ямочный ремонт асфальтобетонного  покрытия толщиной до 60 мм 
м2
381
Материалы

Смесь асфальтобетонная м/з ГОСТ 9128-2013 норма расхода по ГЭСНр 68-15-1(14,05 т.н. на 100м2) 
тн
53,53
Эмульсия битумно-дорожная  ГОСТ З 58952.1 – 2020 норма расхода по ГЭСНр 68-15-1 (0,07 т.н. на 100 м2)
кг
260
Бетон В20 М250
м3

0,4
Люк тип Т(C250)-К-2-9-60 чугунный, серия "Мурманск"(25 тн)
шт

2


	3. Дополнительные требования.

	3.1
	Требования к выполнению работ
	Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";
СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;

СП 82.13330.2016 – «Благоустройство территорий»;
СП 78.13330.2012 – «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с изменением №1)».
РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
На все виды скрытых работ необходимо оформление акта на скрытые работы с представлением 2-х фотографий и исполнительных схем. 
Качество используемых материалов подтвердить сертификатами согласно СП, ГОСТ.
Фрезеровку асфальтобетонного покрытия производить дорожной фрезой.

Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД 11-02-2006. Предоставлять Заказчику не позднее чем за час до окончания рабочей смены заполненный общий журнал строительно-монтажных работ со всеми приложениями


	3.2
	Требования к исполнителю
	1. Исполнитель должен:

1.1 иметь необходимое оборудование для выполнения монтажных (демонтажных) работ.

1.2  иметь вспомогательное оборудование (подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ.
1.3  рабочие должны быть аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами 

2.  Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов. 
3. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания заказчика, если такие не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации.
Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, исполнитель обязан принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
4. Исполнитель обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов.
5. Исполнитель обязан предоставлять необходимую документацию о ходе выполнения работ представителям заказчика.
6. Если при осуществлении контроля и надзора со стороны заказчика были выявлены недостатки, то исполнитель обязан обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
7. Сдача результата выполненных работ исполнителем и приемка его заказчиком оформляются актами кс-2, кс-3 после выполнения исполнительной документации в полном объеме.

	3.3
	Перечень необходимых согласований
	В процессе выполнения работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком, ресурсоснабжающими организациями основные технические решения.
Заказчик и Исполнитель подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Исполнитель не включил в техническое задание какие - либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в договор и входящими в его стоимость, выполняются Исполнителем своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ.

	4
	Особые условия
	Весь строительный мусор (грунт, бетонный бой и прочее, кроме металлолома) является собственностью Исполнителя и подлежит погрузки и вывозу с утилизацией за территорию предприятия в соответствии с действующими нормами и правовыми актами. Исполнитель еженедельно вывозит с территории предприятия строительный мусор (кроме металлолома).
Исполнитель несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме. 

При нанесении материального ущерба ООО «Завод КОНОРД» Исполнитель возмещает ущерб за свой счет. 

Исполнитель ежедневно производит уборку территории мест работы. 
Cрок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору

В течение гарантийного срока на выполняемые работы Исполнитель, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СП при производстве работ и допущением строительного брака.

Устранение дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика. 

Срок устранения обнаруженных дефектов в период гарантийного использования не может превышать более  14 (четырнадцать) календарных дней.
Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. Исполнитель обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций ООО «Завод КОНОРД»  (утв. от 12.09.2022г.), а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ.



Главный инженер ООО «Завод Конорд»



Шаханин А.Л.
