








      «УТВЕРЖДАЮ»






        Директор
ДСТ
 








__________    А.М. Виноградов
 «___» ________  2025г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10 от 24.10.25
 «Монтаж инженерных слаботочных систем» в здании БЦ Форум
 по адресу:  г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского ,2Л»
	1
	Наименование и адрес Заказчика
	ООО КЗ «Ростсельмаш»

	2
	Основания для проведения работ по капитальному ремонту
	Необходимость капитального ремонта слаботочных систем и повышение комфортности условий труда и повышения производительности труда.

	3
	Наименование объекта, инвентарный номер
	Здание БЦ «Форум»  по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Л.


	4
	Общее описание видов работ
	 Монтаж инженерных слаботочных сетей (сетей интернета)


	5
	Основные требования и цель работ
	Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве; Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 
СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;

СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 31-110-2003 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;

РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 



	8
	Требования к актам и схемам

	На все виды скрытых работ необходимо оформление акта на скрытые работы с представлением 2-х фотографий и исполнительных схем. 

Качество используемых материалов подтвердить сертификатами согласно СП, ГОСТ.
Предоставлять Заказчику на проверку исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций), согласно РД. Предоставлять Заказчику не позднее чем за час до окончания рабочей смены заполненный общий журнал строительно-монтажных работ со всеми приложениями


	
	
	2. Основные требования.

	
	Состав и содержание работ
	№
	Наименование работ 
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	1
	Прокладка кабеля UTP
	м.п.
	305

	
	
	2
	Монтаж UTP кабеля в пач.панель 1 порт
	шт
	9

	
	
	3
	Монтаж UTP разъема RJ45
	шт
	9

	
	
	4
	Монтаж коммутаторов в шкаф
	шт
	4

	
	
	5
	Маркировка
	шт
	18

	
	
	6
	Монтаж точки доступа
	шт
	9

	
	
	7
	Тестирование на категорию 5Е
	шт
	9

	
	
	
	Материалы
	
	

	
	
	1
	Кабель связи витая пара U/UTP, кат.5E 4х2х24AWG solid, м, серый
	м.п.
	305

	
	
	2
	Разъём RJ-45 UTP для кабеля категории 5Е
	шт
	9

	
	
	3
	Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 2м, серый
	шт
	9

	
	
	4
	Дюбель-шуруп 6x40 Грибком
	шт
	100

	
	
	5
	Хомут 200х3.6мм нейлон 
	шт
	200

	
	
	6
	Площадка монтажная под винт 22х16 (б) 
	шт
	100

	
	
	7
	WiFi точка H3C WA6622
	шт
	9

	
	
	8
	Управляемый PoE коммутатор уровня 2 SNR-S2989G-8TX-POE
	шт
	4

	9
	Перечень необходимых согласований
	В процессе выполнения работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком основные технические решения.

Заказчик и Исполнитель подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Исполнитель не включил в техническое задание какие - либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые не вошли в проект, на такие работы составляется комиссионно  акт осмотра с предоставлением коммерческого предложения согласно договорных и рыночных цен для его согласования и утверждения. 

	10
	Требования к выполнению строительно-монтажных работ
	1. Исполнитель должен:

1.1 иметь необходимое оборудование для выполнения монтажных (демонтажных) работ.

1.2  иметь вспомогательное оборудование (подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ.

1.3  рабочие должны быть аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами 

2.  Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов. 
3. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания заказчика, если такие не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации.
Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, исполнитель обязан принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
4. Исполнитель обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов.
5. Исполнитель обязан предоставлять необходимую документацию о ходе выполнения работ представителям заказчика.
6. Если при осуществлении контроля и надзора со стороны заказчика были выявлены недостатки, то исполнитель обязан обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
Сдача результата выполненных работ исполнителем и приемка его заказчиком оформляются актами кс-2, кс-3 после выполнения исполнительной документации в полном объеме.
При строительно- монтажных работах подрядчик обязан соблюдать следующие нормативные правила:
1. Правила устройства электроустановок, изд. 6 и 7;

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

3. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

4. ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;
5. Электротехническая рабочая документация. Общие требования и рекомендации по составу и оформлению. Взамен И1.16-10 Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации) ГОСТ IEC 61439-1-2013 «Устройства комплексные низковольтные распределения и управления»;
6. ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД «Правила выполнения электрических схем»;
7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации; Постановление от 16 сентября 2020 года   № 1479 (актуальная версия);
8.  Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (актуальная версия);
9.  Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О Техническом регулировании»;

10.  Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря  1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
11.  Федеральный закон Российской Федерации от 31июля 2020г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
12.  СП 1.13130.2020. Эвакуационные пути и выходы;
13.  СП 2.13130.2020. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;
14.  СП 3.1310.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
15.   СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты;
16.  СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;
17.  СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»; 
18. СП 76.13330.2016  свод правил «Электротехнические устройства»
19. СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений».
20.  СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция»;
21.  СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;
- исполнитель работ составляет ведомость объемов работ по всем разделам, спецификацию материалов.

- учесть существующую отделку помещений и в спецификации отразить объемы в соответствии с уже сложившимися строительно-монтажными работами.

	11
	Особые условия
	Действующее производство. 

Исполнитель несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 

При нанесении материального ущерба                                 ООО «КЗ «Ростсельмаш» Исполнитель возмещает ущерб за свой счет. 

Исполнитель ежедневно производит уборку территории мест работы. Исполнитель еженедельно вывозит с территории   ООО «КЗ «Ростсельмаш» строительный мусор (кроме металлолома).

Cрок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору

В течение гарантийного срока на выполняемые работы Исполнитель, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СП при производстве работ и допущением строительного брака.

Устранение дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика. 

Срок устранения обнаруженных дефектов в период гарантийного использования не может превышать более  14 (четырнадцать) календарных дней.
Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. Исполнитель обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций ООО «КЗ «Ростсельмаш» , а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ.
Подрядчик обязуется утилизировать мусор с предоставлением всех отчетных документов Заказчику.



	12
	Сметная документация
	 При определении сметной стоимости необходимо руководствоваться действующими сметными нормами и правилами. Сметную документацию разработать согласно ФСНБ 2022 (изм. 1-8) ресурсный метод. 

 При определении стоимости оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных в сметные нормативы – предоставлять конъюнктурный анализ с предоставлением 3-х КП.  Согласовать сметную документацию с Заказчиком.


Согласовано:
Начальник участка связи                                                                     Иванов Р.В.
Специалист по надзору за строительством                                           Иванов Д.А.
