№__1____от __.___.2026г.

Ответственный менеджер

Приложение 1

Директор филиала

АО «Клевер» в городе Таганроге

________Р.А. Мижерицкий

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

Прошу приобрести ТМЦ согласно списку для  филиала АО «Клевер»  в Таганроге для монтажа системы электроснабжения КПО.

| №п/п | Наименование | Код в 1С | СПДЦ согласно 1С | ГОСТ/ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Статья бюджета | ЦФО | Бизнес проект (БП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щит распределительный 200х600х200 |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический Chint NXM630S 500 А | - |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический Chint NXM-400S 315 А. |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический Chint NXM-125S 100 А. |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический Chint NXB-63 25 А. |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический Chint NXB-63 4 А. |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический NXB-63 Chint 32 А. |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Щит монтажный ЩМП 650х500х220 | УПП036546 |  |  | Шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ 1П+N 16А 30мА C AC EASY 9 | УПП082258 |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |
|  | Розетка двойная наружная с заземлением со шторками, IP44, белая | УПП063054 |  |  | Шт. | 21 |  |  |  |
|  | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5x185 |  |  |  | М. | 550 |  |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x120 |  |  |  | М. | 25 |  |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x25 |  |  |  | М. | 25 |  |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x4 |  |  |  | М. | 80 |  |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5 | РД000004691 |  |  | М. | 600 |  |  |  |
|  | Лоток перфорированный 100х50х3000мм | УПП076814 |  |  | Шт. | 44 |  |  |  |
|  | Крышка лотка 100х3000мм |  |  |  | Шт. | 139 |  |  |  |
|  | Лоток проволочный 100х100х3000, ⌀4мм |  |  |  | Шт. | 95 |  |  |  |
|  | Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, М6 | УПП105768 |  |  | Шт. | 270 |  |  |  |
|  | Крюк-болт М6х20 для механического соединения проволочного лотка |  |  |  | Шт. | 140 |  |  |  |
|  | Держатель крышки для лотка с проволокой ⌀4мм |  |  |  | Шт. | 276 |  |  |  |
|  | Крепление безвинтовое для проволочного лотка |  |  |  | Шт. | 184 |  |  |  |
|  | Зажим безвинтовой для проволочного лотка |  |  |  | Шт. | 95 |  |  |  |
|  | Перегородка (разделитель лотка) |  |  |  | Шт. | 44 |  |  |  |
|  | Консоль с опорой ML 300 мм облегченная |  |  |  | Шт. | 15 |  |  |  |
|  | Консоль с опорой ML 100 мм облегченная |  |  |  | Шт. | 55 |  |  |  |
|  | Потолочная консоль для лотка с основанием 100мм |  |  |  | Шт. | 50 |  |  |  |
|  | Усиленный клиновой анкер M10x75 |  |  |  | Шт. | 50 |  |  |  |
|  | Винт М6х20 для механического соединения |  |  |  | Шт. | 132 |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции, ∅ прохода 75мм |  |  |  | М. | 550 |  |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции ∅ прохода 50мм |  |  |  | М. | 20 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гофрированная ∅32 | УПП00004793 |  |  | М. | 21 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гофрированная ∅20 | РД000030549 |  |  | М. | 78 |  |  |  |
|  | Труба ПВХ гофрированная ∅16 | РД000033303 |  |  | М. | 594 |  |  |  |
|  | Крепеж-клипса для труб АБС-пластик d16 мм | УПП033447 |  |  | Шт. | 113 |  |  |  |
|  | Перчатка термоусаживаемая 5ТПИ-150/240 |  |  |  | Шт. | 4 |  |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 185-12-21 |  |  |  | Шт. | 10 |  |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 120-16-17 | УПП012724 |  |  | Шт. | 10 |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК_____________________А. А. Кузнецов

Согласовано:                  Главный инженер ____________________ Полтев Александр Геннадьевич                              ОМТО/ОМТС ________________