








Утверждаю:
Главный инженер

 

АО «Клевер»




                      



_______________ А.А. Черепахин



«______»________________2026 г.




Дефектная ведомость 
На выполнение работ по ремонту фасада здания литер "ББ1Б2Б3" (АБК) расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону,  ул.50-летия Ростсельмаша,            здание 2,строение 3.
Перечень работ и материалов для устранения недостатков.

	
	Выявленные дефекты:
Разрушение швов между плитами, вентиляционный трубопровод пришел в негодность. Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции стен.

	Общестроительные работы

Расшивка и зачистка трещин в стыках стеновых ж.б. панелей на глубину 100 мм
п.м.
294
Герметизация швов между стеновыми ж.б. панелями с помощью полиуретанового герметика
п.м.
294
Грунтовка бетонно-контактом поверхности стыка между ж.б. панелями

п.м.
294
Заделка трещин между стеновыми ж.б. панелями цементно-песчаным раствором с его шлифовкой  шириной 250 мм
п.м.
294
Окраска швов между стеновыми ж.б. панелями шириной 250 мм фасадной краской RAL 7047 (серый)
п.м.
294
Зачистка поверхности стеновой ж.б. панели
кв.м.
75
Грунтовка бетонно-контактом поверхности стеновой ж.б. панели

кв.м.
75

Оштукатуривание поверхности стеновой ж.б. панели цементно-песчаным раствором 
кв.м.

75
Окраска поверхности стеновой ж.б. панели фасадной краской RAL 7047 (серый)
кв.м.
75
Грунтовка бетонно-контактом поверхности откосов

п.м.
34
Устройство откосов цементно-песчаным раствором с пластификатором 

п.м.
34
Окраска поверхности откосов фасадной краской RAL 7047 (серый)
п.м.
34
Демонтаж трубопровода вентиляции д.800  на фасаде здания  с его резкой до погрузочного состояния ,с погрузкой и доставкой в пределах предприятия на расстояние до 2 км
п.м.
46
Демонтаж металлоконструкций вентиляции с его резкой до погрузочного состояния ,с погрузкой и доставкой в пределах предприятия на расстояние до 2 км
кг
200
Материалы

Клей герметик для швов белый “СEMMIX” ТУ 20.30.22-003-90557835-2018  0,240 кг. на п.м.
кг
70,56
Цементно-песчаный раствор классом В15 (М200) ГОСТ 28013-98
кг
1635
Грунтовка - Бетонконтакт 0,4 кг на 1 м2 ГОСТ Р 52020-2003
кг

51
Фасадная краска «Empils» Строй комплект 2 слоя СТО 05744283-017-2009 (0,125 кг в один слой на 1 м2)
кг
34
Монтажная пена 750 мл ГОСТ Р 59599-2020
шт 
3



Ведущий специалист по эксплуатации
и техническому надзору за ЗиС





Д.А. Иванов
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



