








Утверждаю:
Главный инженер

 

АО «Клевер»




                      



_______________ А.А. Черепахин



«______»________________2026 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №01/Э
на выполнение работ по внутренней обшивке каркаса здания литер «АЗ», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону,  ул.50-летия Ростсельмаша,2-6/22.

Общая информация об объекте выполнения работ.
	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Основные данные и требования

	1. Общие требования

	1.1
	Наименование предприятия
	АО «КЛЕВЕР» 

	1.2
	Заказчик, адрес
	АО «КЛЕВЕР» г. Ростов-на-Дону, ул. 50 – летия Ростсельмаша, 2-6/22 

	1.3
	Объект проведения работ
	Литер «А3» 

	1.4
	Право собственности
	АО «КЛЕВЕР» 

	1.5
	Цель проведения работ
	Основной целью выполнения работ является защита стен и инженерных сетей от внешних воздействий

	1.6
	Особые условия 
	Действующее производство

	1.7
	Основание работ
	Дефектная ведомость

	2. Основные требования

	2.1
	Состав и содержание работ основных работ
	№ п/п

Наименование работ, затрат

Ед. изм.

Количество

Литер «АЗ» ось Г/2-20
Работы
1
Обшивка профлистом стен с устройством металлического каркаса
м2
590
2

Устройство сервисных дверей из профильной трубы обшитых проф листом

шт.

6

3

Обрамление тепловых агрегатов СТД
шт.

5

4

Грунтовка поверхности  металлоконструкций 
м2
118,5
5

Окраска поверхности металлоконструкции за 2 раза

м2
118,5

Материалы приобретаемые подрядчиком
1
Профлист НС 35 толщиной 0,45 мм. или аналог (цвет согласовать с заказчиком) (норма расхода 1,1/м2)

м2
649
2
Труба профильная 60х40х3мм. ГОСТ 32931-2015
п.м.

235
3
Труба профильная 25х40х3мм. ГОСТ 32931-2015
п.м.

550
4

Крепеж для проф листа (саморез кровельный 4,8х35, белый из расчета 8 шт. на 1 м2 профлиста)

шт.

4720

5
Грунтовка ГФ-021 производства "Эмпилс" (180 г/м2) ТУ 2312-295-05744283-2008
кг.

11,85
6
Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" , черная (180 г/м2) ГОСТ 6465-76 (в два слоя)
кг.

29,63


	3. Дополнительные требования

	3.1
	Требования к выполнению работ
	1. Цвет профлиста белый, согласно СТО 79239939-7500-2023. Приложение к ТЗ.
При производстве работ должны выполняться требования:
ГОСТ 12.10004-91 - «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СП 12-135-2003 - "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; 
СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

СП 48.13330.2019 - «Организация строительства»;

СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»;

СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»;

СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

	3.2
	Требования к подрядчику
	1. Подрядчик должен:

1.1 Перед подачей коммерческого предложения для участия в торгах, выйти на объект строительства, для ознакомления с объемами и условиями работ.

1.2 Согласовать объем работ указанный в ТЗ, либо дать предложения по его корректировке, с учетом необходимых расходных материалов на крепеж, устройство сервисных дверей и обрамление СТД.
1.3 Иметь необходимое оборудование для выполнения монтажных (демонтажных) работ.
1.4  Иметь вспомогательное оборудование (страховочные привязи, удерживающие пояса, стропы с амортизатором, карабины, анкерные крепления, подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ.
1.5  Рабочие должны быть аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами 
2.  Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов. 
3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания заказчика, если такие не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации.
Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, подрядчик обязан принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
4. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов.
5. Подрядчик обязан предоставлять необходимую документацию о ходе выполнения работ представителям заказчика.
6. Если при осуществлении контроля и надзора со стороны заказчика были выявлены недостатки, то подрядчик обязан обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
7. Сдача результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актами кс-2, кс-3 после выполнения исполнительной документации в полном объеме.

	3.3
	Перечень необходимых согласований
	В процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком основные технические решения.
Заказчик и Подрядчик подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Подрядчик не включил в техническое задание какие - либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в договор и входящими в его стоимость, выполняются Подрядчиком своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ.

	3.4
	Особые условия
	Действующее производство.

Режим проведения ремонтных работ - без остановки предприятия и проведение работ дневное или ночное время.

При производстве работ предусмотреть укрытие полиэтиленовой пленкой всех станков, инструментов, оборудования и материалов Заказчика. Высота до плит покрытия здания 14.4 м., высота до плит покрытия светоаэрационного фонаря 16.6 м.
Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций АО «Клевер»» (утв. от 12.09.2022г.), а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ.


Старший энергетик 







Панченко Р.В.

Ведущий специалист по эксплуатации и
техническому надзору за зданиями и сооружениями


Иванов Д.А.
Главный энергетик 







Занин С.С.
