Приложение №1

Материально-техническое задание

к техническому заданию на проектирование.

- Объект проектирования: Помещение машинного зала в кузнечно-прессовом цехе (офисное).

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение помещения | Офисное |
| 2. | Площадь помещения 13,5х19,2 м | 259 м2 |
| 3. | Высота потолка проектируемая | 3 м |
| 4. | Высота потолка физическая | 6 м |
| 5. | Кол-во внутренних помещений | 7 |
| 6. | Количество рабочих мест (схема №1 прилагается) | 14 |
| 7. | Подключение к сетям электроснабжения | От внутрицеховых источников 220 В |
| 8. | Отопление | Электрическое |
| 9. | Канализация и водоснабжение | От внутрицеховых источников |
| 10. | Вентиляция и кондиционирование | Определяется проектом |
| 11. | Источник естественного освещения | Отсутствует |

- Объект проектирования: Помещение машинного зала в кузнечно-прессовом цехе (Участок механической обработки).

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение помещения | Рабочая зона |
| 2. | Площадь помещения 13,5х40 м | 540 м2 |
| 3. | Количество рабочих мест | 13 |
| 4. | Высота потолка проектируемая | 6 |
| 5. | Высота потолка физическая | 6 |
| 6. | Дополнительное помещение (3х4 м) | Склад |
| 7. | Подключение к сетям электроснабжения | От внутрицеховых источников 220 В/380 В |
| 8. | Отопление | Электрическое (бытовое помещение) |
| 9. | Канализация и водоснабжение | Не предусмотрено |
| 10. | Вентиляция | Определяется проектом |
| 11. | Источник естественного освещения | Отсутствует |
| 12. | Грузоподъёмные механизмы |  |

- Состав проектной документации:

1. ОБ. Обмерные чертежи

2. ПР. Планировочные решения

3. РН. Расчет потребности в нагрузках на инженерные сети

4. АС. Архитектурно-строительные решения

5. ДП. Дизайн-проект

6. КР. Конструктивные решения

7. ЭОМ. Электроснабжение и освещение внутреннее

8. ВК. Система водоснабжения и водоотведения внутренняя

9. ОВ. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

10. АОВ. Автоматизация систем отопления и вентиляции

11. СКС. Структурированная кабельная сеть (сеть компьютерная,

радиофикация, телефонизация, ЛВС)

12. АПС и СОУЭ. Автоматическая система пожарной сигнализации и система

оповещения и управления эвакуацией при пожаре

13. ТХ. Технологические решения